## Sheet1
User Needs Specification Tag | System Requirements Specification Tag | SRS_Content
Not applicable, no user requirement | ['SRS.Allura.Phys.TechnicalRoomCabinetsSpace', 'SRS.Allura.Manf.LoadConfiguration', 'SRS.Allura.I&V.ManualTest', 'SRS.Allura.I&V.Environment', 'SRS.Allura.SLS.ECO.EnergyConsumption', 'SRS.Allura.Manf.VerifySystem', 'SRS.Allura.I&V.TestInterface']
UNS.SmartSuite.2DQAAccuracyAndPrecision | ['SRS.Allura.Func.VesselAnalysis.Accuracy', 'SRS.Allura.Func.VentricularAnalysisAccuracy']
UNS.SmartSuite.2DQAAutomatedMeasurement | ['SRS.Allura.Func.VesselAnalysis', 'SRS.Allura.Func.VentricularAnalysis', 'SRS.Allura.Func.QA']
UNS.SmartSuite.2DQACalibration | ['SRS.Allura.Func.QACalibration']
UNS.SmartSuite.2DQAEfficientToUse | ['SRS.Allura.Func.VesselAnalysis', 'SRS.Allura.Func.VentricularAnalysis', 'SRS.Allura.Func.QA']
UNS.SmartSuite.3DAnatomyScan | ['SRS.Allura.Func.DRAFor3D', 'SRS.Allura.Func.DualPhaseXperCT', 'SRS.Allura.Func.ClassicDRA', 'SRS.Allura.Func.XperCT']
UNS.SmartSuite.3Dacquisition | ['SRS.Allura.Func.DRAFor3D', 'SRS.Allura.Func.DualPhaseXperCT', 'SRS.Allura.Func.ClassicDRA', 'SRS.Allura.Func.XperCT']
UNS.SmartSuite.AcquisitionImageQualityAndDose | ['SRS.Allura.Func.FluoroFlavours', 'SRS.Allura.Qual.IQDisplaySignalTransfer', 'SRS.Allura.Func.SingleShotFootpedal', 'SRS.Allura.Qual.IQScatterReduction', 'SRS.Allura.Qual.IQArtifactsSubjective', 'SRS.Allura.Func.SelectDetectorFieldsize', 'SRS.Allura.Qual.IQWorkingPoint', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Qual.IQHalfValueLayer', 'SRS.Allura.Func.TimedVariableFramerates', 'SRS.Allura.Qual.IQmAsStabilized', 'SRS.Allura.Qual.IQX-rayOutput', 'SRS.Allura.Qual.IQKVStabilized', 'SRS.Allura.Qual.IQBrightnessUniformity', 'SRS.Allura.Func.ExposureFramespeed', 'SRS.Allura.Qual.IQLimitingResolutionSystemLevel', 'SRS.Allura.Func.AntiScatterGrid', 'SRS.Allura.Func.PresettingFunctions', 'SRS.Allura.Func.IntegratedExposure', 'SRS.Allura.Func.High-DoseFluoroProtection', 'SRS.Allura.Qual.IQContrastResolution2D', 'SRS.Allura.Func.ExposureTechniques', 'SRS.Allura.Func.ChangeFluoroProcessing', 'SRS.Allura.Qual.IQBeamAlignment', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Acquisition', 'SRS.Allura.Func.DisplayFluoroTime', 'SRS.Allura.Qual.X-rayPerformance', 'SRS.Allura.Func.RunLogging', 'SRS.Allura.Func.X-rayFiltering', 'SRS.Allura.Func.DisplayAndReportPatientDose', 'SRS.Allura.Func.DisplayInfo', 'SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Qual.IQGeoStability', 'SRS.Allura.Func.ManualOverrideEPXParameterValues', 'SRS.Allura.Conf.ImageStorageOptions', 'SRS.Allura.Func.AutomaticElectronicShutters', 'SRS.Allura.Func.DoseControlMeasuringFields', 'SRS.Allura.Func.DoseControlTechniques']
UNS.SmartSuite.ActivateFluoroExposure | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Func.ContrastInjection', 'SRS.Allura.Func.SetInjectorCoupling', 'SRS.Allura.Func.SingleShotFootpedal', 'SRS.Allura.Func.AcquisitionMethods', 'SRS.Allura.Func.SelectActiveChannel', 'SRS.Allura.Func.StoreFluoro', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro']
UNS.SmartSuite.AddPatientData | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.NonDICOMWLMSystems', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.DataExchange', 'SRS.Allura.Func.ModifyStudy', 'SRS.Allura.Func.Workflow.Flexibility', 'SRS.Allura.Func.AddStudy', 'SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Func.Merge', 'SRS.Allura.Intgr.WLMSystems']
UNS.SmartSuite.AdditionalFlexSpot | ['SRS.Allura.Intgr.Flexspot.SecondFlexspot', 'SRS.Allura.Conf.Control-RoomDisplays', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot']
UNS.SmartSuite.Administration | ['SRS.Allura.Serv.Backup/Restore', 'SRS.Allura.Serv.SiteLog', 'SRS.Allura.Serv.SystemID']
UNS.SmartSuite.AmbientVideos | ['SRS.Allura.UI.ComfortThemes']
UNS.SmartSuite.Annotations | ['SRS.Allura.Func.PredefinedAnnotation', 'SRS.Allura.Func.OverrideManualAdjustments', 'SRS.Allura.Func.SelectProcessingFocus', 'SRS.Allura.Func.ModifyStudy', 'SRS.Allura.Func.ManualAnnotation', 'SRS.Allura.Func.SelectProcessingScope']
UNS.SmartSuite.AuthorizedUser | ['SRS.Security.PHD.PhysicalAccess', 'SRS.Security.MD.PhysicalAccess']
UNS.SmartSuite.AutomaticPositionControl | ['SRS.Allura.Func.APCTable', 'SRS.Allura.Func.SystemCustomization', 'SRS.Allura.Func.APCPathway', 'SRS.Allura.Func.APCPredefined', 'SRS.Allura.Func.APCCommon', 'SRS.Allura.Func.APCReference', 'SRS.Allura.Func.ModifyEPXParameters', 'SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.APC3DReference']
UNS.SmartSuite.AuxiliarySystems | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.Func.SetInjectorCoupling', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreenDownscaled', 'SRS.Allura.Conf.RemainingComponents', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.Magnus', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreen', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.DataExchange', 'SRS.Allura.Intgr.TruSystem', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.AuxiliarySystemMounting', 'SRS.Allura.Intgr.SwitchableMonitors', 'SRS.Allura.Intgr.DoseAwareXtend', 'SRS.Allura.Intgr.KVM-Switching', 'SRS.Allura.Conf.MCS-RelatedItems', 'SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems', 'SRS.Allura.Intgr.FHDVideoSources', 'SRS.Allura.Conf.XperFDSeriesConfigurations', 'SRS.Allura.Func.PhysioAcquisition', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.VideoSlave', 'SRS.Allura.Intgr.PhysioEquipment(ECG)', 'SRS.Allura.Intgr.ImageExportImport', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Intgr.4KVideoInputOutput', 'SRS.Allura.Intgr.AblationEquipment', 'SRS.Allura.Intgr.Injectors', 'SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Intgr.Multivision', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.EquipmentRack']
UNS.SmartSuite.BiplaneContrast | ['SRS.Allura.Func.ContrastInjection', 'SRS.Allura.Func.SetInjectorCoupling', 'SRS.Allura.Func.BiplaneAcquisition']
UNS.SmartSuite.BiplaneFocusSelection | ['SRS.Allura.Func.SelectActiveChannel', 'SRS.Allura.Func.BiplaneAcquisition']
UNS.SmartSuite.BiplaneHeadSpace | ['SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)']
UNS.SmartSuite.BiplaneRealTime | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Func.BiplaneAcquisition', 'SRS.Allura.Func.SingleShotFootpedal', 'SRS.Allura.Func.AcquisitionMethods', 'SRS.Allura.Func.SelectActiveChannel', 'SRS.Allura.Func.StoreFluoro', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro']
UNS.SmartSuite.BolusChaseReconstruction | ['SRS.Allura.Func.BolusChaseReconstruction']
UNS.SmartSuite.CardiacSwing | ['SRS.Allura.Func.Dual-AxisAcquisition']
UNS.SmartSuite.Carriage | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.CeilingCompatibility | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.ChangeDetectorOrientation | ['SRS.Allura.Func.ImageBeamRotation', 'SRS.Allura.Func.RotateFDXDDetector']
UNS.SmartSuite.ChangeFluoroExposure | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Func.ContrastInjection', 'SRS.Allura.Func.SetInjectorCoupling', 'SRS.Allura.Func.SingleShotFootpedal', 'SRS.Allura.Func.AcquisitionMethods', 'SRS.Allura.Func.SelectActiveChannel', 'SRS.Allura.Func.StoreFluoro', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro']
UNS.SmartSuite.Cleaning | ['SRS.Allura.Phys.Cleanability', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamination', 'SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.UI.Help.Customize']
UNS.SmartSuite.ClinicalImagesOnTSM | ['SRS.Allura.UI.TSM.Image']
UNS.SmartSuite.CollisionDetection | ['SRS.Allura.SLS.collision-avoidance', 'SRS.Allura.SLS.unexpected-manual-behavior', 'SRS.Allura.Intgr.Magnus', 'SRS.Allura.SLS.movement-integrity', 'SRS.Allura.SLS.careless-manual-operation', 'SRS.Allura.Intgr.TruSystem', 'SRS.Allura.SLS.collision-unintend-ui', 'SRS.Allura.SLS.collision-harm-reduction', 'SRS.Allura.Func.OverrideMovementsBlockage']
UNS.SmartSuite.CompatibilityLAF | ['SRS.Allura.Phys.LaminarAirflowCompatibility']
UNS.SmartSuite.CompensatePatientMovements | ['SRS.Allura.Func.NormalSubtraction', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.AutomaticPixelShift', 'SRS.Allura.Func.X-rayImageProcessing', 'SRS.Allura.Func.ExposureSubtract']
UNS.SmartSuite.ControlModule | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.UI.Workspot', 'SRS.Allura.Func.AngulateBeam', 'SRS.Allura.UI.UIModule', 'SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam']
UNS.SmartSuite.ControlRoomDesign | ['SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.AuxiliarySystems', 'SRS.Allura.UI.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse']
UNS.SmartSuite.CreateWorklist | ['SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Func.AddStudy', 'SRS.Allura.Func.ShowStudyInfo']
UNS.SmartSuite.DataHandler | ['SRS.Allura.Func.CopyImages', 'SRS.Allura.Func.ModifyStudy', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.ShowStudyInfo', 'SRS.Allura.Func.RunLogging', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia', 'SRS.Allura.Func.DisplayStudyList']
UNS.SmartSuite.Decommission | ['SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.Serv.FSInstructions']
UNS.SmartSuite.DeleteRun | ['SRS.Allura.Func.DeleteRun']
UNS.SmartSuite.DeleteStudy | ['SRS.Allura.Func.DeleteStudy', 'SRS.Allura.Func.Protect/UnprotectStudy']
UNS.SmartSuite.Diagnosis | ['SRS.Allura.Serv.Logging', 'SRS.Allura.Qual.FSResponseTimes', 'SRS.Allura.Serv.SystemMonitoring&Alerting', 'SRS.Allura.Serv.NetworkDiagnosis', 'SRS.Allura.Serv.HardwareTests', 'SRS.Allura.Serv.RemoteConnectivityStatus', 'SRS.Allura.Serv.FunctionalTests', 'SRS.Allura.Serv.SystemInformation.Remote', 'SRS.Allura.Serv.UserInterface', 'SRS.Security.MD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Allura.Serv.RemoteSFTP', 'SRS.Allura.Serv.Maintenance.Predictive', 'SRS.Allura.Serv.SystemInformation', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RemoteConnectionSettings', 'SRS.Allura.Serv.Adjust', 'SRS.Allura.UI.ServiceUILanguage']
UNS.SmartSuite.DicomNetworkExporting | ['SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Arch', 'SRS.Allura.Func.SystemCustomization', 'SRS.Allura.Func.Diagnostics', 'SRS.Allura.Func.Workflow.Flexibility', 'SRS.Allura.Func.FinishStudy', 'SRS.Allura.Intgr.ImageExportImport', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Query', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export/ImportJobManagement', 'SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Import', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Consistency']
UNS.SmartSuite.DisplayConfiguration | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.UI.TSM.Image', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreenDownscaled', 'SRS.Allura.UI.PositionMCSFrame', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.3rdAnd4thMultiView', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreen', 'SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards', 'SRS.Allura.Intgr.SwitchableMonitors', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.VesselSubtract', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.VesselUnSubtract', 'SRS.Allura.Func.NavigateToImageData', 'SRS.Allura.Conf.MCS-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.LiveSubtract', 'SRS.Allura.Intgr.VideoSlave', 'SRS.Allura.Intgr.AdditionalMultiView', 'SRS.Allura.Func.Select/DeselectStopwatch', 'SRS.Allura.Conf.Control-RoomDisplays', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Func.DisplayInfo', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase', 'SRS.Allura.Intgr.Multivision', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.MultiView']
UNS.SmartSuite.DoorContact | ['SRS.Allura.Func.DoorContact']
UNS.SmartSuite.DoseControl | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetWedges', 'SRS.Allura.Func.FluoroFlavours', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetShutters', 'SRS.Allura.Conf.RemainingComponents', 'SRS.Allura.Func.DisplayAndReportPatientDose']
UNS.SmartSuite.DoseReporting | ['SRS.Allura.Func.DICOM.DoseStructuredReport', 'SRS.Allura.Func.Reporting.Dose', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Import', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia']
UNS.SmartSuite.DualFluoroscopy | ['SRS.Allura.Func.AcquisitionZoom', 'SRS.Allura.Func.DualFluoro', 'SRS.Allura.Func.StoreReferenceRun/Image']
UNS.SmartSuite.DynamicRotationalAngiography | ['SRS.Allura.Func.DRAFor3D', 'SRS.Allura.Func.DualPhaseXperCT', 'SRS.Allura.Func.ClassicDRA', 'SRS.Allura.Func.XperCT']
UNS.SmartSuite.ECGTrigger | ['SRS.Allura.Intgr.PhysioEquipment(ECG)', 'SRS.Allura.Func.EPTriggering']
UNS.SmartSuite.EMFieldImageFiltering | ['SRS.Allura.Func.StripeFilter']
UNS.SmartSuite.EPXtree | ['SRS.Allura.Func.PresettingFunctions', 'SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.Func.EPX', 'SRS.Allura.Func.ModifyEPXParameters', 'SRS.Allura.Func.ModifySelectionTree']
UNS.SmartSuite.EasyUSBExport | ['SRS.Allura.Intgr.Media', 'SRS.Allura.Func.Import/ExportOfClinicalImages', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia']
UNS.SmartSuite.Emergency | ['SRS.Allura.Func.ImplicitSelectionDefaultStudy', 'SRS.Allura.Func.TableLock', 'SRS.Allura.Func.MoveBeam', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.System', 'SRS.Allura.Func.EmergencyPowerDown', 'SRS.Allura.Func.EmergencyStop', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.EndExamination | ['SRS.Allura.Func.ReopenFinishedStudy', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Func.FinishStudy', 'SRS.Allura.Func.SelectStudyFromSuspendedList']
UNS.SmartSuite.EnvironmentalCare | ['SRS.Allura.SLS.ECO.ProductLabeling', 'SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards']
UNS.SmartSuite.Escalation | ['SRS.Allura.Serv.SystemInformation.Remote', 'SRS.Allura.Serv.RetrieveInformation', 'SRS.Allura.Serv.RemoteAccessAndConnection', 'SRS.Allura.Serv.RemoteSFTP', 'SRS.Allura.Serv.Field-ServiceAccessPoints', 'SRS.Allura.Serv.RemoteImageTransfer', 'SRS.Allura.Serv.RemoteDesktop.ServiceMode']
UNS.SmartSuite.ExaminationSelectionAndPresetting | ['SRS.Allura.Func.EPX', 'SRS.Allura.Func.PhysicianSpecificSettings', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Admin', 'SRS.Allura.Func.PresettingFunctions']
UNS.SmartSuite.ExceptionHandling | ['SRS.Allura.Func.GracefulDegradation', 'SRS.Allura.SLS.xray-imaging-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.Func.DisplayUserMessages', 'SRS.Allura.SLS.movements-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.Func.ExceptionHandling', 'SRS.Allura.Func.TubeLoadProtectionAndIndication', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.System', 'SRS.Allura.SLS.maintain-minimal-functionality', 'SRS.Allura.Func.DisplayServiceGuidance']
UNS.SmartSuite.ExportApp | ['SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.Flagging']
UNS.SmartSuite.EyeHandCoordination | ['SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Acquisition', 'SRS.Allura.SLS.image-latency']
UNS.SmartSuite.FD12DetectorSize | ['SRS.Allura.Conf.XperFDSeriesConfigurations', 'SRS.Allura.Conf.SupportedConfigurations']
UNS.SmartSuite.FD15DetectorSize | ['SRS.Allura.Conf.XperFDSeriesConfigurations', 'SRS.Allura.Conf.SupportedConfigurations']
UNS.SmartSuite.FD20DetectorSize | ['SRS.Allura.Conf.XperFDSeriesConfigurations', 'SRS.Allura.Conf.SupportedConfigurations']
UNS.SmartSuite.FDPA | ['SRS.Allura.Func.BolusChaseReconstruction', 'SRS.Allura.Func.FreeInteractiveFDPA', 'SRS.Allura.Func.RunSubtract']
UNS.SmartSuite.FactoriumLogging | ['SRS.Allura.Serv.Logging']
UNS.SmartSuite.Flagging | ['SRS.Allura.Func.Flagging']
UNS.SmartSuite.FlexMove | ['SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.FlexMoveControl | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems', 'SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.FlexMoveDesign | ['SRS.Allura.SLS.patient-contamination', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamin-airborne', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.FlexMovePark | ['SRS.Allura.Func.ParkorStandbyBeam', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.FlexSpot | ['SRS.Allura.Intgr.Flexspot.SecondFlexspot', 'SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.VideoInputInterface', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.OpticalImagingSystem', 'SRS.Allura.Conf.Control-RoomDisplays', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Intgr.AuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.VideoSourcesMaintainIQ']
UNS.SmartSuite.FlexVision(Pro) | ['SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.VideoInputInterface', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreen', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.OpticalImagingSystem', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.Snapshot', 'SRS.Allura.Intgr.OpenVideoInterface.LargeScreenDownscaled', 'SRS.Allura.UI.ComfortThemes', 'SRS.Allura.Intgr.NativeIQ', 'SRS.Allura.Intgr.VideoSourcesMaintainIQ']
UNS.SmartSuite.FlexibleAngles | ['SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.PatientOrientedMovement', 'SRS.Allura.Func.RotateFDXDDetector']
UNS.SmartSuite.FlexibleViewing | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot', 'SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot']
UNS.SmartSuite.FluoroIndicators | ['SRS.Allura.Func.RoomLightAndOperationLamp', 'SRS.Allura.Func.FluoroTimeBuzzer', 'SRS.Allura.Func.IndicateRadiationOn']
UNS.SmartSuite.FreeEndPositions | ['SRS.Allura.Func.ImageBeamRotation', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam']
UNS.SmartSuite.FromStandbyToWorkingPosition | ['SRS.Allura.Func.ParkorStandbyBeam', 'SRS.Allura.Func.XperCT', 'SRS.Allura.Func.DRAFor3D', 'SRS.Allura.Func.DualPhaseXperCT', 'SRS.Allura.Func.ClassicDRA']
UNS.SmartSuite.FullBodyCoverage | ['SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.HCA | ['SRS.Security.PHD.HospitalNetwork', 'SRS.Security.HN.RemovableMediaBreached', 'SRS.Security.PHD.PatientDataCorrupted', 'SRS.Security.MD.DataBreach', 'SRS.Security.MD.UnavailabilityOfMedicalDevice', 'SRS.Security.MD.HospitalNetwork', 'SRS.Security.PHD.PhysicalDismounting', 'SRS.Security.MD.MalwareOnRemovable media', 'SRS.Security.PHD.PatientDataLoss', 'SRS.Security.PHD.MedicalDevice', 'SRS.Security.PHD.PhysicalAccess', 'SRS.Security.HN.AttackViaMedicalDevice', 'SRS.Security.MD.AttackViaPhysical DeviceModification ', 'SRS.Security.PHD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Security.MD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Security.PHD.DataBreach', 'SRS.Security.MD.PhysicalAccess', 'SRS.Security.MD.ReputationDamage', 'SRS.Security.HN.HospitalNetworkBreached', 'SRS.Security.RM.AttackViaMedicalDevice']
UNS.SmartSuite.Handover | ['SRS.Allura.Serv.AcceptanceTestReport', 'SRS.Allura.Serv.SiteLog', 'SRS.Security.MD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Allura.Serv.SystemInformation.Export', 'SRS.Allura.Serv.SystemID']
UNS.SmartSuite.HospitalITConformance | ['SRS.Allura.Func.SystemCustomization']
UNS.SmartSuite.IQ | ['SRS.Allura.Func.AcquisitionMethods', 'SRS.Allura.Func.X-rayImageProcessing']
UNS.SmartSuite.ISPWorkflowIntegration | ['SRS.Allura.Intgr.Interfaces.DataExchange']
UNS.SmartSuite.ImageEnhancement | ['SRS.Allura.Func.OverrideManualAdjustments', 'SRS.Allura.Func.VideoInvert', 'SRS.Allura.Func.SetImageEnhancement', 'SRS.Allura.Func.PanZoom', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Review']
UNS.SmartSuite.ImageOffCenter | ['SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.ImageOverlay | ['SRS.Allura.Func.PredefinedAnnotation', 'SRS.Allura.Func.OverrideManualAdjustments', 'SRS.Allura.Func.CO2Tracing', 'SRS.Allura.Func.VideoInvert', 'SRS.Allura.Func.NormalSubtraction', 'SRS.Allura.Func.ChangeFluoroProcessing', 'SRS.Allura.Func.Tracing', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.SetImageEnhancement', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Review', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.Processing', 'SRS.Allura.Func.ManualAnnotation', 'SRS.Allura.Func.SelectProcessingScope', 'SRS.Allura.Func.OverlayText', 'SRS.Allura.Func.SelectPhysioDisplay']
UNS.SmartSuite.ImageSubtraction | ['SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.DeviceMask', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.LiveSubtract', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.Subtraction', 'SRS.Allura.Func.NormalSubtraction', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.VesselSubtract', 'SRS.Allura.Func.AcquisitionMaskAveraging', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Acquisition', 'SRS.Allura.Func.RunSubtract', 'SRS.Allura.Func.ExposureSubtract']
UNS.SmartSuite.ImageTranfer | ['SRS.Allura.Func.ReopenFinishedStudy', 'SRS.Allura.Func.FinishStudy', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Export/ImportJobManagement', 'SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia']
UNS.SmartSuite.ImagingControl | ['SRS.Allura.Func.FluoroFlavours', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetShutters', 'SRS.Allura.Func.SelectDetectorFieldsize', 'SRS.Allura.Func.EmergencyStop', 'SRS.Allura.Func.APCReference', 'SRS.Allura.Func.TableLock', 'SRS.Allura.Func.SwingStandBase', 'SRS.Allura.Func.PositioningTableTop', 'SRS.Allura.Func.ChangeSIDByDetector', 'SRS.Allura.Func.MoveBeam', 'SRS.Allura.Func.StoreFluoro', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY', 'SRS.Allura.Func.APC3DReference', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.SmartMask', 'SRS.Allura.Func.RotateFDXDDetector', 'SRS.Allura.Func.AngulateBeam', 'SRS.Allura.Func.FluoroTimeBuzzer', 'SRS.Allura.Func.BiplaneAcquisition', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Movement', 'SRS.Allura.Func.TableTilting', 'SRS.Allura.Func.Roadmap', 'SRS.Allura.Func.ResetGeometry', 'SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.APCTable', 'SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetWedges', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam', 'SRS.Allura.Func.ChangingTableHeight', 'SRS.Allura.Func.APCPredefined', 'SRS.Allura.Func.TableCradle', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide']
UNS.SmartSuite.InjectorCoupling | ['SRS.Allura.Func.ContrastInjection', 'SRS.Allura.Func.SetInjectorCoupling', 'SRS.Allura.Conf.RemainingComponents', 'SRS.Allura.Intgr.Injectors']
UNS.SmartSuite.InspectCleanLubricate | ['SRS.Allura.Serv.Maintenance.Planned']
UNS.SmartSuite.IntegratedChecklistandProtocols | ['SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.UI.Help.Customize']
UNS.SmartSuite.IntegratedDoseAware | ['SRS.Allura.Intgr.DoseAwareXtend']
UNS.SmartSuite.IntegratedHelp | ['SRS.Allura.UI.Help']
UNS.SmartSuite.IntegratedIFU | ['SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards', 'SRS.Allura.Serv.RemoteSWInstall']
UNS.SmartSuite.IntegratedTraining | ['SRS.Allura.UI.Help']
UNS.SmartSuite.Intercom | ['SRS.Allura.Func.Intercom']
UNS.SmartSuite.IntuitiveCollisionDetectionFeedback | ['SRS.Allura.Func.ExceptionHandling']
UNS.SmartSuite.LIHTablePanning | ['SRS.Allura.Func.PositioningIndicationWithoutRadiation']
UNS.SmartSuite.Languages | ['SRS.Allura.UI.Clinical-UILanguage']
UNS.SmartSuite.LastImageHoldOrAutoCycle | ['SRS.Allura.Func.Cycle', 'SRS.Allura.Func.StoreFluoro', 'SRS.Allura.Func.LastImageHoldOrAutoCycle']
UNS.SmartSuite.LightsAndOperationLamp | ['SRS.Allura.Func.RoomLightAndOperationLamp']
UNS.SmartSuite.LinkWorkstation | ['SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.Func.Dual-AxisAcquisition', 'SRS.Allura.Func.DRAFor3D', 'SRS.Allura.Func.XperCT', 'SRS.Allura.Func.DualPhaseXperCT', 'SRS.Allura.Func.ClassicDRA']
UNS.SmartSuite.LiveImageView | ['SRS.Allura.Func.StoreReferenceRun/Image', 'SRS.Allura.Func.ActivateExposure', 'SRS.Allura.Intgr.NativeIQ', 'SRS.Allura.Func.DVDRecordControl', 'SRS.Allura.Func.SingleShotFootpedal', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Acquisition', 'SRS.Allura.Intgr.FHDVideoSources', 'SRS.Allura.Intgr.4KVideoInputOutput', 'SRS.Allura.Func.ActivateFluoro']
UNS.SmartSuite.LocalStorage | ['SRS.Allura.Intgr.DVDRecorders', 'SRS.Allura.Conf.ImageStorageOptions', 'SRS.Allura.Intgr.Media', 'SRS.Allura.Func.StoreToMedia', 'SRS.Allura.Func.RetrieveFromMedia']
UNS.SmartSuite.ManoeuvreBeam | ['SRS.Allura.Func.MoveBeam', 'SRS.Allura.Func.SwingStandBase', 'SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide']
UNS.SmartSuite.Marker | ['SRS.Allura.Func.Marker']
UNS.SmartSuite.Measurements | ['SRS.Allura.Func.Measurement']
UNS.SmartSuite.MechanicalInstallation | ['SRS.Allura.Serv.FSTools', 'SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.Serv.FSInstructions']
UNS.SmartSuite.MechnicalDeinstallation | ['SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.Serv.SingleLabConnection', 'SRS.Allura.Serv.FSInstructions']
UNS.SmartSuite.MonitorConfiguration | ['SRS.Allura.UI.PositionMCSFrame', 'SRS.Allura.Conf.MCS-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.MoveToPark | ['SRS.Allura.Func.ParkorStandbyBeam']
UNS.SmartSuite.MoveToStandby | ['SRS.Allura.Func.ParkorStandbyBeam']
UNS.SmartSuite.NewIdentityUserInterface | ['SRS.Allura.UI.Design.Application', 'SRS.Allura.Func.PresettingFunctions', 'SRS.Allura.UI.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.UI.UIModule', 'SRS.Allura.UI.Design.FlexibleViewing']
UNS.SmartSuite.ORTable | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Intgr.Magnus', 'SRS.Allura.UI.UIModule', 'SRS.Allura.Intgr.TruSystem', 'SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.OperateSystem | ['SRS.Allura.SLS.movement-integrity', 'SRS.Allura.Func.MovementDisable/Enable', 'SRS.Allura.SLS.unexpected-manual-behavior']
UNS.SmartSuite.OptimalWorkingPosition | ['SRS.Allura.Func.RotateBeam', 'SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.RotateFDXDDetector']
UNS.SmartSuite.PackingandDisposal | ['SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.Serv.FSInstructions']
UNS.SmartSuite.ParallelWorking | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.Multivision', 'SRS.Allura.Func.PriorityConstraints', 'SRS.Allura.Intgr.SwitchableMonitors', 'SRS.Allura.Func.Concurrency']
UNS.SmartSuite.ParkBeam | ['SRS.Allura.Func.ParkorStandbyBeam']
UNS.SmartSuite.PatientAndBeam | ['SRS.Allura.Func.APCTable', 'SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.SwingStandBase', 'SRS.Allura.Func.RotateFDXDDetector', 'SRS.Allura.Func.AngulateBeam', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Movement', 'SRS.Allura.Func.ChangeSIDByDetector', 'SRS.Allura.Func.DisplayActualPosition', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam', 'SRS.Allura.Func.MoveBeam', 'SRS.Allura.Func.XperCT', 'SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.PatientComfort | ['SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.PatientData | ['SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.Func.ImplicitSelectionDefaultStudy', 'SRS.Allura.Func.Merge', 'SRS.Allura.SLS.consistent-patient-and-image-data']
UNS.SmartSuite.PatientDoseFeedback | ['SRS.Allura.Func.DisplayAndReportPatientDose']
UNS.SmartSuite.PatientOrientation | ['SRS.Allura.Func.SelectSurgicalView', 'SRS.Allura.Conf.SupportedConfigurations', 'SRS.Allura.SLS.consistent-image-orientation', 'SRS.Allura.Func.PatientOrientation']
UNS.SmartSuite.PatientOrientedMovements | ['SRS.Allura.Func.PatientOrientedMovement']
UNS.SmartSuite.PatientPositioning | ['SRS.Allura.Func.TableLock', 'SRS.Allura.Func.PositioningTableTop', 'SRS.Allura.Func.DisplayOrientation', 'SRS.Allura.Func.DisplayActualPosition', 'SRS.Allura.Func.ChangingTableHeight', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide']
UNS.SmartSuite.Pedestal | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.UI.Workspot', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamination']
UNS.SmartSuite.PhysioAcquisition | ['SRS.Allura.Func.PhysioAcquisition', 'SRS.Allura.Intgr.PhysioEquipment(ECG)', 'SRS.Allura.Func.SelectPhysioDisplay']
UNS.SmartSuite.PointerOnViewingContainer | ['SRS.Allura.UI.Image.Pointer']
UNS.SmartSuite.PowerFailure | ['SRS.Allura.Intgr.ExternalThreePhaseUPS', 'SRS.Allura.Func.PowerFailureBehaviour', 'SRS.Allura.Conf.RemainingComponents', 'SRS.Allura.Intgr.BackupPowerActive', 'SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems', 'SRS.Allura.Intgr.AuxiliarySystems']
UNS.SmartSuite.Pre-procedurePlanning | ['SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Func.DICOM.Import', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Arch']
UNS.SmartSuite.Preparation | ['SRS.Allura.Serv.NetworkDiagnosis', 'SRS.Allura.Serv.HardwareTests', 'SRS.Allura.Serv.RemoteConnectivityStatus', 'SRS.Allura.Serv.FunctionalTests']
UNS.SmartSuite.Printing | ['SRS.Allura.Func.PrintJobControl', 'SRS.Allura.Func.PrintSheetCreation', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Arch', 'SRS.Allura.Intgr.LocalPaperPrinters', 'SRS.Allura.Intgr.NetworkFilmPrinters']
UNS.SmartSuite.ProcedureCards | ['SRS.Allura.Func.PredefinedAnnotation', 'SRS.Allura.Func.SystemCustomization', 'SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.Func.PatientOrientation', 'SRS.Allura.Func.Workflow.Flexibility', 'SRS.Allura.UI.Help.Customize']
UNS.SmartSuite.ProvideInformation | ['SRS.Allura.Func.FinishStudy', 'SRS.Allura.SLS.IHE', 'SRS.Allura.Func.ShowStudyInfo', 'SRS.Allura.Intgr.WLMSystems', 'SRS.Allura.Func.SelectStudyFromScheduledList']
UNS.SmartSuite.QA | ['SRS.Allura.Func.VesselAnalysis', 'SRS.Allura.Func.VentricularAnalysis', 'SRS.Allura.Func.QA']
UNS.SmartSuite.QualityControl | ['SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards']
UNS.SmartSuite.QuickSaveDuringProcedure | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Func.APCTable', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.Snapshot', 'SRS.Allura.Func.APCCommon', 'SRS.Allura.Func.APCReference', 'SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.APC3DReference']
UNS.SmartSuite.Raillength | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.ReducePatientMovement | ['SRS.Allura.Func.Roadmap.AutomaticPixelShift']
UNS.SmartSuite.ReviewModule | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.MosaicOverview', 'SRS.Allura.UI.UIModule', 'SRS.Allura.Func.Cycle', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Review', 'SRS.Allura.Func.NavigateToImageData']
UNS.SmartSuite.Roadmap | ['SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.DeviceMask', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.SmartMask', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.Misregistration', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.LiveSubtract', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.Subtraction', 'SRS.Allura.Func.Roadmap', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.VesselSubtract', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Acquisition', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.VesselUnSubtract', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.AutomaticPixelShift', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.Mode', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.DevicePhase.Processing', 'SRS.Allura.Func.Roadmap.VesselPhase']
UNS.SmartSuite.RollSpeed | ['SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.3D-Acquisition']
UNS.SmartSuite.RoomSetup | ['SRS.Allura.Phys.LaminarAirflowCompatibility', 'SRS.Allura.Func.SwingStandBase', 'SRS.Allura.Func.Z-RotateStandBase(L-ArmRotation)', 'SRS.Allura.Func.MoveBeam', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamin-airborne', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamination', 'SRS.Allura.Conf.MCS-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.SelectActiveChannel', 'SRS.Allura.UI.PositionMCSFrame', 'SRS.Allura.Func.MoveBeamXY']
UNS.SmartSuite.Safe3DScan | ['SRS.Allura.Func.ClassicDRA']
UNS.SmartSuite.SafeSystemUse | ['SRS.Allura.SLS.collision-avoidance', 'SRS.Allura.SLS.fse-contamin', 'SRS.Allura.SLS.unexpected-manual-behavior', 'SRS.Allura.SLS.careless-operator-patient-fall', 'SRS.Allura.Phys.ClimaticEnvironmentalConditions', 'SRS.Allura.SLS.collision-harm-reduction', 'SRS.Allura.SLS.radiation-user-dose', 'SRS.Allura.Phys.MechanicalEnvironmentalConditions', 'SRS.Allura.SLS.prevent-using-incorrect-in-patient-measurements', 'SRS.Allura.SLS.thermal-safety', 'SRS.Allura.SLS.intended-image-quality', 'SRS.Allura.SLS.prevent-lih-live-mixup', 'SRS.Allura.SLS.patient-move-collision', 'SRS.Allura.SLS.replay-path-free', 'SRS.Allura.SLS.DoD', 'SRS.Allura.Phys.MainsPower', 'SRS.Allura.Serv.RemoteInterference', 'SRS.Allura.SLS.ListOfApplicableStandards', 'SRS.Allura.SLS.collision-unintend-ui', 'SRS.Allura.SLS.table-movement-integrity', 'SRS.Allura.SLS.safe-surfaces', 'SRS.Allura.Func.RemoteServiceActiveIndication', 'SRS.Allura.SLS.electr-shock-prevention-fse', 'SRS.Allura.SLS.peripheral-equipment', 'SRS.Allura.SLS.patient-move-fall', 'SRS.Allura.SLS.xray-imaging-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.SLS.image-latency', 'SRS.Allura.SLS.acoustic-noise', 'SRS.Allura.SLS.consistent-image-orientation', 'SRS.Allura.SLS.tipping-equipment', 'SRS.Allura.SLS.careless-manual-operation', 'SRS.Allura.SLS.movements-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.SLS.radiation-patient-dose', 'SRS.Allura.Phys.ElectromagneticCompatibility(EMC)', 'SRS.Allura.Func.SwitchSystemPowerOn', 'SRS.Allura.SLS.electr-shock-prev-staff-patient', 'SRS.Allura.SLS.consistent-patient-and-image-data', 'SRS.Allura.Func.EnableRemoteServiceAccess', 'SRS.Allura.SLS.structural-integrity', 'SRS.Allura.SLS.unintend-ui-patient-falling', 'SRS.Allura.SLS.correct-overlay', 'SRS.Allura.SLS.movement-integrity', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamin-airborne', 'SRS.Allura.SLS.patient-contamination', 'SRS.Allura.SLS.fse-safety', 'SRS.Allura.SLS.maintain-minimal-functionality', 'SRS.Allura.SLS.injector-safety']
UNS.SmartSuite.SecurityProtection | ['SRS.Security.PHD.HospitalNetwork', 'SRS.Security.HN.RemovableMediaBreached', 'SRS.Security.PHD.PatientDataCorrupted', 'SRS.Security.MD.DataBreach', 'SRS.Security.MD.UnavailabilityOfMedicalDevice', 'SRS.Security.MD.HospitalNetwork', 'SRS.Security.PHD.PhysicalDismounting', 'SRS.Security.MD.MalwareOnRemovable media', 'SRS.Allura.SLS.DoD', 'SRS.Allura.Serv.RemoteInterference', 'SRS.Security.PHD.PatientDataLoss', 'SRS.Allura.Func.RemoteServiceActiveIndication', 'SRS.Security.PHD.MedicalDevice', 'SRS.Security.PHD.PhysicalAccess', 'SRS.Security.HN.AttackViaMedicalDevice', 'SRS.Security.MD.AttackViaPhysical DeviceModification ', 'SRS.Security.PHD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Security.MD.RemoteAccessPoint', 'SRS.Security.PHD.DataBreach', 'SRS.Allura.Func.EnableRemoteServiceAccess', 'SRS.Allura.Serv.AccessRightsAndAuthorization', 'SRS.Security.MD.PhysicalAccess', 'SRS.Security.MD.ReputationDamage', 'SRS.Security.HN.HospitalNetworkBreached', 'SRS.Security.RM.AttackViaMedicalDevice']
UNS.SmartSuite.SettingtoWork | ['SRS.Allura.Func.GracefulDegradation', 'SRS.Allura.Qual.FSResponseTimes', 'SRS.Allura.Serv.Configure', 'SRS.Allura.Func.SystemRestart', 'SRS.Allura.SLS.xray-imaging-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.Qual.IQFactory/ServiceMeasurements', 'SRS.Allura.Func.DisplayUserMessages', 'SRS.Allura.SLS.movements-failure-detection-and-fault-tolerant', 'SRS.Allura.Func.ExceptionHandling', 'SRS.Allura.Serv.UserInterface', 'SRS.Allura.Func.TubeLoadProtectionAndIndication', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.System', 'SRS.Allura.Serv.Customize', 'SRS.Allura.Func.DisplayServiceGuidance', 'SRS.Allura.Serv.Adjust', 'SRS.Allura.SLS.maintain-minimal-functionality', 'SRS.Allura.UI.ServiceUILanguage']
UNS.SmartSuite.ShutDown | ['SRS.Allura.Func.SwitchSystemPowerOff', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.System']
UNS.SmartSuite.SitePlanning | ['SRS.Allura.Serv.SingleLabConnection']
UNS.SmartSuite.SiteReadinessCheck | ['SRS.Allura.Serv.Maintenance.Planned']
UNS.SmartSuite.SmallRoom | ['SRS.Allura.Conf.MinimalRoomSize']
UNS.SmartSuite.SmoothInteraction | ['SRS.Allura.SLS.movement-integrity', 'SRS.Allura.Func.PriorityConstraints', 'SRS.Allura.SLS.unexpected-manual-behavior', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide']
UNS.SmartSuite.SoftwareInstallation | ['SRS.Allura.Serv.RemoteConnectivityStatus', 'SRS.Allura.Serv.Upgrading', 'SRS.Allura.Serv.InstallSoftware']
UNS.SmartSuite.SoundsRoom | ['SRS.Allura.SLS.acoustic-noise', 'SRS.Allura.Phys.Noise']
UNS.SmartSuite.StartExamination | ['SRS.Allura.Func.ReopenFinishedStudy', 'SRS.Allura.Func.SelectStudyFromSuspendedList', 'SRS.Allura.Intgr.Flexspot.AdditionalWorkspot', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Admin', 'SRS.Allura.Func.SelectStudyFromScheduledList']
UNS.SmartSuite.StartUp | ['SRS.Allura.Func.SwitchSystemPowerOn', 'SRS.Allura.Phys.MainsPower', 'SRS.Allura.Func.SwitchSystemPowerOn.VideoOnly', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.System', 'SRS.Allura.Func.X-RayDisable/Enable']
UNS.SmartSuite.Sterility | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems', 'SRS.Allura.UI.TSM.Workspot', 'SRS.Allura.UI.UIModule']
UNS.SmartSuite.SystemNoise | ['SRS.Allura.Phys.Noise']
UNS.SmartSuite.TSMNavigation | ['SRS.Allura.UI.TSM.Workspot', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems']
UNS.SmartSuite.TSMPlugandPlay | ['SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems']
UNS.SmartSuite.TSMtouchpad | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse']
UNS.SmartSuite.Table | ['SRS.Allura.Func.PivotRotationTableBase', 'SRS.Allura.Func.MovementDisable/Enable', 'SRS.Allura.Func.PositioningTableTop', 'SRS.Allura.Func.SwivelMovementTableBase', 'SRS.Allura.Func.TableTilting', 'SRS.Allura.Func.ChangingTableHeight', 'SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.TableCradle']
UNS.SmartSuite.TableConfiguration | ['SRS.Allura.Conf.Table-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.TableSetup | ['SRS.Allura.Func.PivotRotationTableBase', 'SRS.Allura.Func.PositioningTableTop', 'SRS.Allura.Func.SwivelMovementTableBase', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Movement', 'SRS.Allura.Func.TableTilting', 'SRS.Allura.Func.ChangingTableHeight', 'SRS.Allura.Func.TableCradle']
UNS.SmartSuite.TableSideTextEntry | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse']
UNS.SmartSuite.TaskGuidance | ['SRS.Allura.Func.ProcedureCard', 'SRS.Allura.UI.Help', 'SRS.Allura.UI.Help.Customize']
UNS.SmartSuite.TestandVerification | ['SRS.Allura.Serv.Logging', 'SRS.Allura.Qual.FSResponseTimes', 'SRS.Allura.Func.ServiceStudies', 'SRS.Allura.Qual.IQFactory/ServiceMeasurements', 'SRS.Allura.Serv.AcceptanceTestReport', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ServiceDataRetrieval', 'SRS.Allura.Serv.VerificationTests', 'SRS.Allura.Serv.UserInterface', 'SRS.Allura.Serv.Adjust', 'SRS.Allura.UI.ServiceUILanguage']
UNS.SmartSuite.TouchScreenModule | ['SRS.Allura.Intgr.Flexvision', 'SRS.Allura.UI.Workspot', 'SRS.Allura.UI.TSM.Image', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.Func.NormalSubtraction', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetShutters', 'SRS.Allura.Func.Cycle', 'SRS.Allura.UI.TSM.Workspot', 'SRS.Allura.UI.Image.Pointer', 'SRS.Allura.Func.SetImageEnhancement', 'SRS.Allura.Func.APC3DReference', 'SRS.Allura.Func.PresettingFunctions', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.UI.UIModule', 'SRS.Allura.Func.DynamicViewing', 'SRS.Allura.Func.PanZoom', 'SRS.Allura.Func.APCStore/Recall', 'SRS.Allura.Func.APCTable', 'SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetWedges', 'SRS.Allura.Intgr.Flexvision.KeyboardMouse', 'SRS.Allura.Func.APCPredefined', 'SRS.Allura.Func.APCReference']
UNS.SmartSuite.TouchScreenModuleFluidresistance | ['SRS.Allura.UI.TSM.Workspot']
UNS.SmartSuite.TransferPatientFromTable | ['SRS.Allura.Func.ChangingTableHeight', 'SRS.Allura.Func.TableLock', 'SRS.Allura.Intgr.Magnus']
UNS.SmartSuite.UnpackandTransport | ['SRS.Allura.Phys.MechanicalEnvironmentalConditions', 'SRS.Allura.Serv.FSInstructions', 'SRS.Allura.Phys.ClimaticEnvironmentalConditions']
UNS.SmartSuite.UseInterventionalTools | ['SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.DataExchange']
UNS.SmartSuite.UserInterfaceAccess | ['SRS.Allura.Conf.UI-RelatedItems', 'SRS.Allura.UI.TSM.Image', 'SRS.Allura.Serv.RemoteDesktop.ClinicalMode', 'SRS.Allura.Func.PriorityConstraints', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide', 'SRS.Allura.Func.Concurrency']
UNS.SmartSuite.UserInterfaceOrientationConcepts | ['SRS.Allura.Func.SelectSurgicalView', 'SRS.Allura.Func.PatientOrientation', 'SRS.Allura.Func.DisplayOrientation', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam', 'SRS.Allura.Func.BeamShapingControls', 'SRS.Allura.Func.SelectTableSide']
UNS.SmartSuite.UserSpecificSettings | ['SRS.Allura.Func.Display/SetTimeAndDate', 'SRS.Allura.Func.ModifyPhysicianList', 'SRS.Allura.UI.Help.Customize', 'SRS.Allura.Func.SystemCustomization']
UNS.SmartSuite.VerticalArmConfiguration | ['SRS.Allura.Conf.Stand-RelatedItems']
UNS.SmartSuite.VeteransAdministration | ['SRS.Allura.SLS.VA']
UNS.SmartSuite.VideoStreamIntegration | ['SRS.Allura.Intgr.VideoSlave']
UNS.SmartSuite.VideoSwitching | ['SRS.Allura.Intgr.VideoDisplayInterface', 'SRS.Allura.Intgr.SwitchableMonitors']
UNS.SmartSuite.ViewingNavigation | ['SRS.Allura.Func.MosaicOverview', 'SRS.Allura.Func.SelectViewingStudy', 'SRS.Allura.Func.DynamicViewing', 'SRS.Allura.Func.Cycle', 'SRS.Allura.Func.ShowStudyInfo', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Review', 'SRS.Allura.Func.NavigateToImageData', 'SRS.Allura.Func.DisplayStudyList', 'SRS.Allura.Func.SwitchDisplayFocus']
UNS.SmartSuite.ViewingROI | ['SRS.Allura.Func.AngulateBeam', 'SRS.Allura.Func.RotateBeam']
UNS.SmartSuite.Workspot | ['SRS.Allura.UI.Workspot', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlFromAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.ControlAuxiliarySystems', 'SRS.Allura.Intgr.Interfaces.RealTimeImageLink', 'SRS.Allura.UI.TSM.Workspot']
UNS.SmartSuite.X-rayBeamShaping | ['SRS.Allura.UI.TSM.Image', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetWedges', 'SRS.Allura.Func.AutomaticWedgeFollowing', 'SRS.Allura.Func.SetElectronicShutters', 'SRS.Allura.Qual.ClinicalResponseTimes.Movement', 'SRS.Allura.Func.Move/ResetShutters', 'SRS.Allura.Func.BeamShapingControls', 'SRS.Allura.Func.ShutterAndWedgeIndicationWithoutRadiation']
UNS.SmartSuite.X-rayDetectorFieldSize | ['SRS.Allura.Conf.XperFDSeriesConfigurations', 'SRS.Allura.Conf.SupportedConfigurations', 'SRS.Allura.Func.SelectDetectorFieldsize']
UNS.SmartSuite.processingfocus | ['SRS.Allura.Func.SelectProcessingFocus']